АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Ремонтненского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2014 года                  с. Большое Ремонтное                                  № 48

О подготовке объектов социальной сферы,

инженерной инфраструктуры, жилищно-

коммунального хозяйства к работе в

осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. по Калининскому сельскому поселению (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2014-2015 гг. (Приложение № 2).

3. Принять программу по проведению проверки готовности учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2014-2015 гг. (приложение № 3).

4. Довести программу по проведению проверки готовности учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2014-2015 гг. до руководителей подведомственных учреждений.

5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Калининского сельского поселения                                           Сухов И.И.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Ремонтненского района

от 16.05.2014 № 48

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.

по Калининскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование объекта | Виды мероприятий, работ | сроки исполнения | ответственный | источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| 6 | МКУК «Большеремонтненский СДК» включая структурное подразделение Богородский СДК | 1. Косметический ремонт оконных проемов зданий 2. Косметический ремонт внутри котельных (побелка, покраска труб). 3. Ремонт (замена) системы отопления 4. Заключение договора с обслуживающими организациями ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», ОАО «Ростовоблгаз ф-л Зимовникирайгаз», ОАО «Ремонтнеский Агрострой», ООО «Фирма Энергоналадка». 5. Обучение ответственного по теплоэлектромеханике. 6. Провести переподготовку по обучению операторов газовых котельных. | 01.10.2014г. 01.10.2014г. 01.10.2014г. | Фисенко С.А., Харченко Е.В. операторы | местный бюджет |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Ремонтненского района

от 16.05.2014 № 48

КОМИССИЯ

по оценке готовности учреждений социальной сферы

к отопительному периоду  2014-2015 гг.

| Председатель комиссии Сухов И.И. | Глава Калининского сельского поселения |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Моргунова В.В. | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГОЧС и ПБ |
| Анищенко И.В. | Специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям |
| Фисенко С.А. | Директор МКУК «Большеремонтненский СДК» (по согласованию) |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Ремонтненского района

от 16.05.2014 № 48

Программа

по проведению проверки готовности учреждений социальной сферы

к отопительному периоду 2014-2015гг.

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов учреждений социальной сферы.

2. Проверка осуществляется в отношении учреждений социальной сферы в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов учреждений социальной сферы осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2013 - 2014 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Учреждения культуры | 1 | С 25.08.2014 по 05.09.2014 | В соответствии с главами IV-V Правил |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем учреждений социальной сферы, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место, согласно приложению № 2 к Программе.

7. Результаты проверки учреждений социальной сферы оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов согласно приложению № 3 к Программе.

8. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов учреждений социальной сферы оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

9. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

10. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

11. Паспорт готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 4 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

12. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2014 года.

13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 11 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов.

14. Учреждения, не получившие  по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 11 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2014-2015гг

Перечень учреждений социальной сферы, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Учреждения культуры: |
| 1.1. | МКУК «Большеремонтненский СДК» |

Приложение № 2

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной  сферы

отопительному периоду 2014-2015гг

Реестр отчетной документации

- План мероприятий по подготовке к работе в осеннее-зимний период  2014-2015 годы.

- Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в  отопительный период 2014-2015 годы.

- Акт гидравлическое испытание системы отопления.

- Акт промывки системы отопления.

- Приказ о назначении лица ответственного за тепловые энергоустановки.

- Протокол проверки знаний ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

- Инструкция по эксплуатации отопительного водогрейного котла.

- Должностная инструкция ответственного лица за тепловые энергоустановки.

- Протокол проверки электрооборудования.

- Линейная схема теплоснабжения.

- Наличие нормативных запасов топлива (наличие договоров поставки топлива).

Приложение № 3

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2014-2015гг

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

учреждений социальной    сферы

__с.                              "____" _________________ 2014

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации Калининского сельского поселения  от «00» апреля 0000 № 000, в соответствии с программой по  проведению проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной Главой Администрации Калининского сельского поселения «____» ________2014

с "___" _________ 2014 по "____" __________ 2014 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок _____________________________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя_____________________

(роспись, ФИО)

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок _____________________________________________________________________________ (№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ _______

(роспись, ФИО)

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению _____________________________________________________________________________

(выполнена/не выполнена)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

4. Выполнение плана ремонтных работ _____________________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих  потребителю  тепловой энергии _____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

6. Состояние утепления  зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых  пунктов, а также индивидуальных  тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

8. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

_____________________________________________________________________________

(имеются/отсутствуют; в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

9. Работоспособность защиты систем теплоснабжения

_____________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией _________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

12. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов _____________________________________________________________________________

(установлены/не установлены)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

13. Задолженность за поставленные энергоресурсы

_____________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

14. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

15. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  плотность и прочность _________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ______________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

17. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _______________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

18. Наличие акта проверки системы вентиляции ___________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

19. Наличие протокола замера сопротивления изоляции силовой электропроводки

_____________________________________________________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

20. Наличие акта на герметизацию вводов _________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

21. Наличие запасов топлива  _________________________________________

(количество, № и дата договора)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: __________________________________________________________.

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов. <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2014 _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой энергии (учреждения), в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2014-2015гг

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014- 2015 годов

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______________ № ____.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки готовности к отопит